## Sheet1
| UFOシステム解析手順アンケート結果 |  | 2024-08-04 | 回答者
No. | 質問項目 | 大選択肢 | 小選択肢 | 藤原 | 前田 | 司馬 | 上田 | 植原
１－１ | 流星の確認（鳥、虫、ノイズ等の除去）はいつしているか | (a) UFOcaptureHD2で行っている | 観測中に実施 | 21時前後、0時前後、就寝前（02時頃？）。α7s・50mmの視野は大阪空港の着陸コースにあり20時台にはSSDがあふれる。室生のスペクトルは飛行機を検知するので、SSDが直ぐに一杯になるので、頻繁なチェックが必要 | α7sのスペクトルは0時前後一度チェックして飛行機を削除することがある（2日に一度ぐらい） | 気になった時に随時（寝るまでの間） |  | 夕方から観測している時は飛行機や人工衛星が多いので21時に頃に一度消している。もう少し遅い時間のスタート（勤務を終えて21時頃帰宅のケース）の時は寝る前の0～1時頃に不要クリップを消去
|  |  | 観測終了後（翌朝以降の早い時間） | 最後にチェックした以降の分（寝た後の分） |  |  |  | 朝時間があれば消去
|  |  | 観測終了後すぐではないが、UFOAnalyzerで測定する前に実施 |  | α7sのスペクトルはこちら | (翌日) | ◯ | 通常はこちら
|  | (a) 行っていない（＝そのままUFOAnalyzerにかける）＝UFOAnalyzerで確認している |  |  | ◯通常のカメラはそのままUFOAnalyzerにかける （雷の日は別処理） |  |  | 虫、人工衛星が非常に多いので直接Analyzerにかけることはない
１－２ | 確認時に静止画だけでなく動画再生で確認しているかどうか |  | 全部再生 | 測定手順により順番（時間順）ではないが、最終的には全部再生して動画を見たことになる。 |  |  |  | ◯流星であるかどうか静止画では不明のとき（5個に1個ぐらい。経路長の短い流星や速度の遅い流星は人工衛星と区別が付きにくいので。）
|  |  | 流星であるかどうか静止画では不明のとき |  | ◯流星であるかどうか静止画では不明のとき（１０個に1個ぐらい） | ◯
|  |  | 静止画で判断して動画再生は基本的には行わない |  |  |  | ◯
２ | UFOAnalyzerV4での測定について
２－１ | ① 観測用PCが複数ある場合 |  | (a) それぞれのPC上のUFOAnalyzerV4で測定を行う | 自宅での観測分は、それぞれの観測PCで測定（3台）、内1台は室内からリモート操作可能 | ４台のカメラを１つのUFOA4で。 スペクトルは１カメラに１つのUFOA4を用意 | ◯ | ◯ | ◯それぞれのPC上のUFOAnalyzerV4で2台のカメラの解析を行う
|  |  | (b) ファイルを転送して1台の測定用PC上でUFOAnalyzerV4で測定 | 室生観測所の観測分は、データをネット経由で転送して自宅のPC1台で測定（プロファイルを３つ切り替えている）
２－２ | ②比較星の位置合わせ（プロファイルの作成 |  | (a) 毎回プロファイルを作成 | ◯α7s・85mm（室生） | α7sのスペクトルは3日に1回ぐらい、（毎日観測台にセットしているので） |  | ◯小さくでも動いていればプロファイルを作り直す。合っていれば作り直さない。 | ◯基本固定だが、動いていないはずなのに強い風で三脚が動いたとかでずれていることがある。雨の時はビニール袋をかぶせて雨除けにしてるので、被せる際に動くこともある）
|  |  | (b) 視野が（大きく）動いていないときは、前のプロファイルを使用 | ◯他は基本的に(b) | ◯通常の定点カメラはこちら、1年ぐらい変えないこともある
２－３ | ③プロファイル作成時のdpix avr, Dpix maxの値 |  |  | →Dpix maxを0.300以下に | Dpix maxを1.0以下に。ただしNが10以下にならないように | 確認せず | Dpix maxを0.300、たぶん初期設定のままと思う、変更はしていない | Dpix maxはあまり見ていない dpix avr を0.300未満
２－４ | ④ Analyze C all時のdloの値 |  |  | →基本的にはデホルトの10 | 通常は７でパラメータにセット |  | 初期設定のまま | 1台は７で、もう1台は5でパラメータにセット（両方同じカメラで同じ設定だが、カメラの個体差か前者は5にするとノイズを拾いすぎるので）
２－５ | ⑤Analyze C all実行後の処理 |  |  | (a)比較星の数と精度を確認する (b) 流星以外と判定されたものと1ファイル複数個流星検出と出ているのファイルの静止画と動画を確認する（再測定か消去） | (a) 流星以外と判定されたもののみ静止画を確認（必要に応じて動画再生） (b) 2個ずつ静止画を確認（必要に応じて動画再生） | C allは使っていませんが基本的には7、解析結果を見て5-10の間で増減 | 1個ずつ静止画を確認（必要に応じて動画再生） | (a)流星以外と判定されたもののみ静止画を確認（必要に応じて動画再生） (b)1個ずつ静止画を確認（必要に応じて動画再生）
２－６ | ⑥ 流星画像を手動で再測定 | (a) 流星であるのが確認できれば再測定は行わない
|  | (b) 再測定を行う | 再測定の基準は | 明らかに経路の一部分のみ測定しているケース 結果的にはα7s・85mm（自宅と室生の両方とも）ほぼ全部手動で再測定している | 経路の赤い線がずれている場合 経路長からみて、継続時間が明らかに長い場合 | ◯経路方向の不一致、経路長さの不足、１流星が２以上に分割等 | ◯明らかに経路の一部分のみ測定しているケース、流星経路方向の不一致、さらに一つの流星を２個以上に分離して測定しているケース（後者の場合には、一つの流星が一つと測定されるまで注視する。そのままにしておくと統計処理で1つの流星を2個以上との流星数になるため | ◯逆延長の直線が流星経路とあっていないケース １つの流星が２つ以上に分かれて検出されたケース
再測定の手法は
|  |  | (1) Mask Editorでqmあるいはqmlで測定範囲を設定する |  | ◯幅はSDで3，FHDで6程度 | dloの調整、測定領域の設定等 | ◯ | ◯幅は適当
|  |  | (2) dloの設定値を変える | (1)と(2)の両方を実施dloは4から７ α7s・85ｍｍはqmlが非常に有効 | (２)Dloは、基本７、ノイズを拾って継続時間が長くなったときは増加させる | ◯ dloは5から10 |  | (2) Dloは、見た目に明らかに流星なのにうまく測定できない場合最低3くらいまで下げてみる。3まで下げてちゃんと測定できないクリップは潔く削除している (3) 二つ以上に分かれた場合はleapをデフォルトの25から40～50くらい、consRをデフォルトの1から5くらいにするとたいがいつながる
|  |  | 再測定後のcdegの値の目安 | α7s・85mm:0.001～0.002(結果的に0.003になることもある）、ワテックは0.02以内(0.01以内を目標としているが） | cdegmaxでワテックは0.03以下、FHDでは、0.005以下 | ワテックで0.05以下程度 | 初期設定のままにしておく | あまり見ていない。マニュアルには0.7以上は要チェックとあるが、そんな大きくなることはめったにないので。
|  |  | 再測定を行う割合は？ | α7s・85mmでは9割以上、ワテックは4割以下 | α7sスペクトルではほぼ全て、ワテックは1-3割程度（カメラによる差がある、FHDはほとんどしなくて良い1割程度） | 半分くらい |  | ワテックは3割程度
|  |  | cdegが０の値の時は？ | 0のときは（0.001になるように）再測定を行う | そのまま何もしない |  | cdegの意味がわかりません。不明なものは初期設定のまま | そのまま何もしない
| この項目に対するコメント |  |  | α7s・85mmでのAnalyze C allの測定の場合に、高速で暗い流星をflash（たまにnoise)と判定されることがある（5%程度？）。 qmlで測定範囲を指定してdloの値5で再測定すると正しく流星として測定される場合がほとんど | 高感度のFHDでのAnalyze C allのの場合に、高速で暗い流星をflashと判定されることがある（flash の1割ぐらいが流星）。qmlで範囲指定すれば、1発で正しく流星として測定される |  |  | 高速の流星で継続時間が短い場合、見た目にかなり明るいのにちゃんと測定されないことがある。測定範囲を囲ったりしてもnoiseになることが稀にある。諦めて消している
３ | UFOOrbitV2(305)について |  | Qualityの設定値 | Q1 | Q1 ただし、経路長を1度から0.7度としている | Q1 | 初期設定のままなので、設定の値は不明。 長期の統計処理を目的にしており設定値は変えない。もしかえれば、20年前まで遡って再計算をする。 | Q2 ただし、経路長を3度から1度としている
| この項目に対するコメント |  |  | 観測点が多いときに同一流星を観測点の結果により複数流星と結果がでることがある |  | ３点以上の観測結果により同一流星を複数流星と結果が出ることがある
４ | 観測ファイル（AVI）の保存について |  | （1） 測定結果のみ保存、AVIファイル等は直ぐに消去
（2） 測定結果は保存、しばらく（1月？）経過後に消去
|  |  | （3） すべてのファイルを別途HDD等で保存 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ただし、かなり前のHDDは壊れてしまっているので、保存していないということになる。 | ◯
| csvファイルのアップロードとダウンロードについて |  |  | 室生観測所の観測分は、データをネット経由で転送して自宅のPC1台で測定（プロファイルを３つ切り替えている） | 1週間分を週末にUPするのが目標 |  |  | 原則毎日帰宅後22時～24時の間